噪音检测记录分析软件说明文档

软件标识

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 噪音检测记录分析软件 |
| 软件简称 | 噪音检测仪 |
| 版本号 | V1.0 |
| 开发语言 | ArkTS |
| 源程序量 | 约5000行 |

软件说明

本文档是噪音检测仪软件的综合说明文档，包含以下内容：

- 软件概述与功能说明

- 系统架构与技术实现

- 详细使用说明与界面操作指南

- 安装与系统要求

- 版权说明

文档版本信息

- 文档版本：V1.0

- 编制日期：2024年1月28日

- 编制人：张雨

- 审核人：张雨

- 批准人：张雨

项目基本信息

软件概述

噪音检测仪是一款基于HarmonyOS平台开发的专业噪音检测工具，采用ArkTS语言开发。本软件致力于为用户提供精确、实时的环境噪音监测服务，具备数据采集、分析、存储和展示等完整功能。

开发背景

随着城市化进程的加快，噪音污染日益成为影响人们生活质量的重要环境问题。本软件旨在为用户提供便携、准确的噪音检测工具，帮助用户了解和记录周围环境的噪音水平。

适用范围

- 个人用户日常噪音检测

- 专业环境噪音评估

- 工作场所噪音监测

- 居住环境噪音评估

参考标准

- GB 3096-2008《声环境质量标准》

- HJ 640-2012《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》

噪音级别定义

本软件采用以下噪音级别划分标准：

难以忍受（100dB以上）

  - 场景示例：喷气发动机、爆炸现场

  - 特征：立即损伤听力的危险水平

非常吵闹（80-100dB）

  - 场景示例：地铁列车、重型卡车

  - 特征：短期暴露即可能损伤听力的环境

吵闹（60-80dB）

  - 场景示例：繁忙的街道、餐厅

  - 特征：长期暴露可能影响听力的环境

一般（40-60dB）

  - 场景示例：普通对话、办公室

  - 特征：适合日常工作的环境

安静（20-40dB）

  - 场景示例：图书馆、耳语声

  - 特征：适合专注学习的安静环境

非常安静（0-20dB）

  - 场景示例：录音室、无声环境

  - 特征：极其安静的环境

系统架构设计

总体架构

系统采用分层架构设计，主要包含以下层次：

- 表现层（UI层）：DecibelMeter组件

- 业务逻辑层：AudioService、DecibelService等

- 数据访问层：RelationalStoreService

- 基础设施层：系统API调用

核心模块组成

音频采集模块

- 实现音频数据的实时采集

- 采样率44.1kHz

- FFT频谱分析

- A计权分贝值计算

- C计权分贝值计算

- Z计权分贝值计算

数据处理模块

- 实时分贝值计算

- 最大值、最小值、平均值统计

- 频谱图实时绘制

- 数据校准功能

数据存储模块

- 关系型数据库存储

- 检测记录管理

- 位置信息关联

技术实现说明

音频采集模块

音频采集

- 采样率：44.1kHz

- FFT分析：2048点FFT

- 支持A计权、C计权和Z计权

- 实时频谱分析

数据处理

- 实时分贝值计算

- 最大值、最小值、平均值统计

- 动态阈值检测

- 数据校准功能

数据存储模块

数据库设计

CREATE TABLE DECIBEL_RECORDS (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  // 记录ID

start_time TIMESTAMP NOT NULL,         // 开始时间

end_time TIMESTAMP,                    // 结束时间

min_value REAL,                        // 最小分贝值

max_value REAL,                        // 最大分贝值

avg_value REAL,                        // 平均分贝值

location TEXT,                         // 位置信息

note TEXT,                             // 备注信息

is_favorite INTEGER DEFAULT 0          // 是否收藏);

数据访问接口

- 记录创建接口：保存检测记录

- 记录查询接口：查看历史数据

- 记录更新接口：修改备注信息

- 记录删除接口：删除历史记录

性能优化

响应时间优化

- 音频采样延迟控制在50ms以内

- 界面刷新率保持60Hz

- 数据存储延迟控制在100ms以内

资源占用优化

- CPU使用率优化：采用分时处理

- 内存占用控制：及时释放不用资源

- 存储空间管理：自动清理临时文件

使用说明

主界面使用说明

界面组成与操作

顶部工具栏

  - 开/关按钮：点击开始/停止噪音检测

  - 信息按钮：点击查看噪音标准说明

  - 分享按钮：点击分享当前检测结果

中央显示区

  - 噪音频谱图显示

  - 大型分贝值显示器：实时显示当前分贝值

  - 最大值/最小值显示

  - 检测时长显示

  - 使用说明：打开APP后数值会自动开始检测，等待数值稳定即可观察

底部功能区

  - 检测记录按钮：点击进入检测记录界面

  - 设置按钮：点击进入设置界面

设置界面使用说明

基本设置项与操作

频率加权方式设置

  - A计权：模拟人耳感知，适用于环境噪声测量

  - C计权：真实物理声压级，适用于高强度噪声

  - Z计权：无权重的原始声压级

  - 操作方法：点击选择所需计权方式，设置立即生效

时间计权模式设置

  - 快速模式：适合短时噪音检测

  - 慢速模式：适合持续噪音监测

  - 脉冲模式：适合瞬时噪音测量

  - 操作方法：点击选择所需模式，设置立即生效

校准设置

  - 校准值调整范围：-30dB至+30dB

  - 操作方法：使用滑动条进行精确调整，可实时预览效果

检测记录界面使用说明

记录列表与操作

- 记录显示：按时间倒序排列

- 记录内容：显示检测时间、地点和最大值

- 收藏操作：点击星标图标收藏重要记录

- 删除操作：左滑记录项显示删除按钮

- 查看详情：点击记录项进入详情页面

记录详情界面

- 数据展示：完整的检测数据和图表

- 位置信息：显示检测地点（如已开启位置服务）

- 备注功能：点击备注图标添加或修改备注

- 分享功能：点击分享图标选择分享方式

噪声标准说明界面

- 标准列表：显示不同环境的标准分贝值

- 场景说明：提供每个分贝范围的实际场景示例

安装与系统要求

系统要求

- HarmonyOS 5.0或更高版本

- 设备需具备麦克风功能

- 建议内存2GB或以上

- 存储空间50MB以上

权限要求

- 麦克风权限：用于采集音频数据

- 位置权限（可选）：用于记录检测位置

安装步骤

- 从应用市场搜索“噪音检测”

- 点击安装

- 首次运行时授予必要权限

- 开始使用

版权说明

知识产权

本软件的所有知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权等均归张雨所有。

使用授权

未经授权，任何组织或个人不得对本软件进行复制、修改、传播或用于商业用途。

附录

附录A 专业术语说明

A.1 分贝(dB)

分贝是用于测量声音强度的对数单位。0分贝代表人类可以听到的最小声音，每增加10分贝，声音强度增加10倍。

A.2 频率计权

频率计权是根据人耳对不同频率声音的敏感程度，对声音测量进行的修正：

- A计权：模拟人耳对声音的感知，适合评估环境噪声

- C计权：对低频响应更好，适合评估高声压级噪声

- Z计权：零频率计权，适合声学分析和研究

A.3 时间计权

时间计权表示声级计对声音变化的响应速度：

- 快速(FAST)：适合测量变化较快的噪声

- 慢速(SLOW)：适合测量相对稳定的噪声

- 脉冲(IMPULSE)：适合测量脉冲性噪声

附录B 噪声等级对照表

| 分贝范围 | 噪声等级 | 典型场景 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100+ dB | 难以忍受 | 喷气发动机 | 立即损伤听力的危险水平，如喷气发动机附近或爆炸现场 |
| 80-100 dB | 非常吵闹 | 地铁列车、重型卡车 | 短期暴露即可能损伤听力的环境，如地铁列车内部或摇滚音乐会前排 |
| 60-80 dB | 吵闹 | 繁忙的街道、餐厅 | 长期暴露可能影响听力的环境，如繁忙的城市街道或地铁站 |
| 40-60 dB | 一般 | 普通对话、办公室 | 适合日常工作的环境，如普通办公室或安静的咖啡厅 |
| 20-40 dB | 安静 | 图书馆、耳语声 | 适合专注学习的安静环境，如图书馆或安静的办公室 |
| 0-20 dB | 非常安静 | 录音室、无声环境 | 极其安静的环境，适合录制高质量音频，如专业录音棚 |

附录C 常见问题解答

Q: 如何查看不同噪音级别的参考场景？A: 在主界面上点击左上角的信息图标，可以打开噪音场景参考对话框，查看不同分贝值对应的典型场景说明。

Q: 界面上显示的颜色代表什么？A: 不同的分贝值会用不同的颜色表示：

- 绿色（0-20dB）：非常安静的环境

- 浅绿色（20-40dB）：安静环境

- 黄色（40-60dB）：一般环境

- 橙色（60-80dB）：吵闹环境

- 红色（80-100dB）：非常吵闹的环境

- 深红色（100dB以上）：难以忍受的环境

Q: 频谱显示的是什么？A: 频谱图显示了当前环境噪音的频率分布情况，可以直观地看到不同频率的声音强度。

Q: 界面上显示的场景描述是什么意思？A: 根据当前测量到的分贝值，软件会自动显示对应的典型场景描述，帮助您理解当前噪音水平。例如，30分贝对应"耳语声"，60分贝对应"普通对话"等。

Q: 如何理解测量结果？A: 界面上会实时显示当前的分贝值，并通过颜色和场景描述帮助您判断噪音水平。您可以参考噪音场景对照表来理解当前环境的噪音程度。

Q: 使用时需要注意什么？A: 为了获得准确的测量结果，建议：

- 保持手机麦克风清洁，避免遮挡

- 测量时保持手机稳定

- 避免在强风环境下测量

附录D 文档修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2025-01-28 | 初始版本创建 | 张雨 |
| v1.0.1 | 2025-01-28 | 完善技术实现说明 | 张雨 |
| v1.0.2 | 2025-01-28 | 更新使用说明，添加详细附录 | 张雨 |

附录E 开发参考资料

HarmonyOS 5.0 开发文档

  - ArkTS语言基础

  - ArkUI组件说明

  - 音频开发指南

技术规范文档

  - 声级计通用技术要求

  - 环境噪声测量规范